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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ
       от 28 сентября 2015 года




№ 154
Об утверждении перечня муниципального имущества, 

передаваемого в государственную собственность Республики Карелия
На основании Закона Республики Карелия от 26 июня 2015 г. № 1908-ЗРК «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия и органами государственной власти Республики Карелия», в соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ
"О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования, Совет Сортавальского муниципального района решил:
1. Утвердить перечень объектов, предлагаемых к передаче из муниципальной собственности Сортавальского муниципального района в государственную собственность Республики Карелия — Приложение № 1 к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение и утвержденный перечень объектов 
в Государственный комитет Республики Карелия по управлению 
государственным имуществом и организации закупок для подготовки соответствующего решения о передаче объектов в 
государственную собственность Республики Карелия.

3. После принятия решения органом государственной власти Республики Карелия, осуществить передачу объектов в установленном законом порядке. 
        Глава Сортавальского 

        муниципального района                                                 С.В. Крупин
УТВЕРЖДЕНО:
решением Совета Сортавальского муниципального  района 
№ 154 от 28 сентября 2015 г. (Приложение № 1)

ПЕРЕЧЕНЬ

 муниципальных объектов Сортавальского муниципального района,

предлагаемых для передачи в государственную собственность Республики Карелия
	№

п/п
	Полное наименование организации
	Адрес местонахождения 

организации, 

ИНН
	Наименование имущества
	Адрес местонахождения имущества
	Индивидуализирующие характеристики имущества

	1
	
	
	Здание котельной
	Сортавальский муниципальный район, пос. Кааламо
	Железобетонное, площадь 1289,1 кв.м., 
1987 год постройки, 
балансовая стоимость 6883343,00 руб.,
кадастровый № 10:07:0000000:1736

	2
	
	
	Теплотрасса
	Сортавальский муниципальный район, пос. Кааламо
	Протяженность 2208 п.м., 

1987 год постройки

	3
	
	
	Котельная
	Сортавальский муниципальный район, 

пос. Вяртсиля, 

ул. Металлургов, д. 2а
	Контейнерного типа, площадь 37,00 кв.м., 
в том числе: ограждение котельной (металлическое), 
балансовая стоимость 2692880,01 руб.

	4
	
	
	Тепловые сети
	Сортавальский муниципальный район, 

пос. Вяртсиля, 

ул. Металлургов, д. 2а
	Наружные, электросварные, 
протяженность 138,00 п.м.,
балансовая стоимость 1219838,34 руб.

	5
	
	
	Линия электропередач

	Сортавальский муниципальный район, пос. Хелюля
	Воздушная  (Л-45С-06),
1955 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 10 кВ,
протяженность 2,2 км.

	6
	
	
	Линия электропередач

	Сортавальский муниципальный район, 
г. Сортавала
	Воздушная  (Л-46С-64),
1987 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 6 кВ,

протяженность 2,974 км.

	7
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, 
г. Сортавала
	Воздушная (Л-46С-64 (61)),
1987 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 6 кВ,

протяженность 10,766 км.

	8
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, 

пос. Рускеала
	Воздушная (Л-05С-61),
1985 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 6 кВ,

протяженность 0,828 км.

	9
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, 

пос. Туокслахти
	Воздушная (Л-03С-66-3),
1986 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 6 кВ,

протяженность 1,0 км.

	10
	
	
	Линия электропередач

	Сортавальский муниципальный район, пос. Хелюля
	Кабельная (Л-21С-63), ПС-21С, 
напряжение 6 кВ,

протяженность 0,018 км.

	11
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала 
	Кабельная (Л-46С-67-8), 
от опоры 34 до ТП-115г,

1985 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 6 кВ,

протяженность 0,02 км.

	12
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, пос. Хелюля
	Кабельная (Л-45С-06), 
от ПС-45С до ТП-127, ТП-128,

напряжение 10 кВ,,
протяженность 0,436 км.

	13
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Воздушная, от ТП-10г,
1952 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 0,974 км.

	14
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Воздушная, от ТП-11г,
1972 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 2,356 км.

	15
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Воздушная, от ТП-24г,
2008 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 0,4 км.

	16
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Воздушная, от ТП-28г,
1990 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 0,94 км.

	17
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Воздушная, от ТП-34г,
2007 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 3,124 км.

	18
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Воздушная, от ТП-50г,
1957 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 0,748 км.

	19
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Воздушная, от ТП-65г,
1980 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 1,105 км.

	20
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Воздушная, от ТП-68г,
1982 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 6,51 км.

	21
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Воздушная, от ТП-78г,
1976 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 0,84 км.

	22
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Воздушная, от ТП-88г,
1972 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 3,443 км.

	23
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Воздушная, от ТП-93г,
1982 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 0,75 км.

	24
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Воздушная, от ТП-94г,
1982 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 2,579 км.

	25
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Воздушная, от ТП-99г,
1996  год ввода в эксплуатацию,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 0,903 км.

	26
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Воздушная, от ТП-100г,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 0,3 км.

	27
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Воздушная, от ТП-105г,
1985 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 1,449 км.

	28
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Воздушная, от ТП-106г,
1984 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 1,32 км.

	29
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Воздушная, от ТП-108г,
1974 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 0,35 км.

	30
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Воздушная, от ТП-109г,
2008 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 1,262 км.

	31
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Воздушная, от ТП-112г,
2010 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 0,52 км.

	32
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Воздушная, от ТП-116г, 
фидер «Фанерный тупик»,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 1,148 км.

	33
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Воздушная, от ТП-116г, 
фидер «Фанерная», фидер «Восточная»,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 1,7 км.

	34
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Воздушная, от ТП-119г,
2010 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 0,785 км.

	35
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Воздушная, от ТП-122г,
1995 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 0,5 км.

	36
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Воздушная, от ТП-123,
1982 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 1,386 км.

	37
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Воздушная, от ТП-129г,
2006 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 0,835 км.

	38
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Воздушная, от ТП-132,
2001 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 1,5 км.

	39
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Воздушная, от ТП-134г,
2001  год ввода в эксплуатацию,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 1,385 км.

	40
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Воздушная, от ТП-358,
1975 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 0,838 км.

	41
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, пос. Маткаселькя, фермерское хозяйство «Приграничное»
	Воздушная, от ТП-171,
2010 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 1,0 км.

	42
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, пос. Заозерный
	Воздушная, от ТП-85,
2011 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 0,632 км.

	43
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, пос. Хаапалампи
	Воздушная, от ТП-80,
2012 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 0,8 км.

	44
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Кабельная, от ТП-11г,
1972 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 0,08 км.

	45
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Кабельная, от ТП-20г,
2003 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 0,1 км.

	46
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Кабельная, от ТП-24г,
2008 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 0,08 км.

	47
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Кабельная, от ТП-34г

2008 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 0,15 км.

	48
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Кабельная, от ТП-40г,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 0,2 км.

	49
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Кабельная, от ТП-68г,
1989 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 0,54 км.

	50
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Кабельная, от ТП-94г,
1991 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 0,4 км.

	51
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Кабельная, от ТП-96г,
2005 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 0,255 км.

	52
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала, 

ул. Бондарева, д. 48
	Кабельная, 2005 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 0,05 км.

	53
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Кабельная, от ТП-99г,
1996 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 0,02 км.

	54
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Кабельная, от ТП-105г,
1996 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 0,021 км.

	55
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Кабельная, от ТП-106г,
2009 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 1,223 км.

	56
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Кабельная, от ТП-108г,
1968 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 0,46 км.

	57
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Кабельная, от ТП-112г,
1988 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 0,202 км.

	58
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Кабельная, от ТП-116г,
2001 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 0,077 км.

	59
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Кабельная, от ТП-122г,
1995 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 0,065 км.

	60
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Кабельная, от ТП-134г,
2001 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 0,096 км.

	61
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, пос. Пуйккола
	Кабельная, от ТП-23,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 0,1 км.

	62
	
	
	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, пос. Вяртсиля
	Кабельная, от ТП-550,
напряжение 0,4 кВ,
протяженность 0,125 км.

	63
	
	
	Трансформаторная   подстанция № 4
	Сортавальский муниципальный район, пос. Хюмпеля
	Комплектная, 1986 год ввода в эксплуатацию

	64
	
	
	Трансформаторная   подстанция № 8г
	Сортавальский муниципальный район, пос. Хюмпеля
	Комплектная, 1999 год ввода в эксплуатацию

	65
	
	
	Трансформаторная   подстанция № 24г
	Сортавальский муниципальный район, пос. Хелюля
	Комплектная, 2005 год ввода в эксплуатацию

	66
	
	
	Трансформаторная   подстанция № 34г
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Комплектная,1981 год ввода в эксплуатацию

	67
	
	
	Трансформаторная   подстанция № 40г
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Закрытая, 1999 год ввода в эксплуатацию

	68
	
	
	Трансформаторная   подстанция № 64г
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Комплектная, 1997 год ввода в эксплуатацию

	69
	
	
	Трансформаторная   подстанция № 96г
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Закрытая, 1983 год ввода в эксплуатацию

	70
	
	
	Трансформаторная   подстанция № 99г
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Закрытая, 1982 год ввода в эксплуатацию
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	Трансформаторная   подстанция № 101г
	Сортавальский муниципальный район, «Дом композиторов»
	Комплектная, 1983 год ввода в эксплуатацию
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	Трансформаторная   подстанция № 105г
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Комплектная, 1985 год ввода в эксплуатацию
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	Трансформаторная   подстанция № 109г
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала, 
ул. Гидрогородок
	Комплектная, 1988 год ввода в эксплуатацию
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	Трансформаторная   подстанция № 112г
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Комплектная, 1988 год ввода в эксплуатацию.

	75
	
	
	Трансформаторная   подстанция № 116г
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Комплектная, 1979 год ввода в эксплуатацию

	76
	
	
	Трансформаторная   подстанция № 120г
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Комплектная, 1995 год ввода в эксплуатацию
 

	77
	
	
	Трансформаторная   подстанция № 122г
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Комплектная, 1996 год ввода в эксплуатацию
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	Трансформаторная   подстанция № 128г
	Сортавальский муниципальный район, пос. Хелюля
	Комплектная, 1996 год ввода в эксплуатацию
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	Трансформаторная   подстанция № 129г
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала
	Комплектная, 2006 год ввода в эксплуатацию
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	Трансформаторная   подстанция № 134г
	Сортавальский муниципальный район, пос. Хелюля
	Комплектная, 1987 год ввода в эксплуатацию
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	Трансформаторная   подстанция № 550
	Сортавальский муниципальный район, пос. Вяртсиля
	Комплектная, 1997 год ввода в эксплуатацию
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	Трансформаторная   подстанция собственных нужд 

ПС-1
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала, ул. Мира
	Комплектная,  с трансформатором ТМ 6/0,4 кВ.
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	Трансформаторная   подстанция №  80
	Сортавальский муниципальный район, пос. Хаапалампи
	Комплектная, 1984 год ввода в эксплуатацию
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	Трансформаторная   подстанция № 37г
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала, 

ул. Советская (в/ч 2121)
	Закрытая, 1976 год ввода в эксплуатацию
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	Трансформаторная   подстанция № 39г
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала, 

ул. Фанерный тупик
	Комплектная, 1995 год ввода в эксплуатацию
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	Трансформаторная   подстанция № 81г
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала,  
ул. Фанерный тупик
	Закрытая, 1978 год ввода в эксплуатацию
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	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, г. Сортавала, 
ул. Бондарева
	Воздушная, от ТП-104Г, 
фидер «Валаамский ДРСУ», 
2008 год реконструкции,
напряжение 0,4 кВ, 
протяженность 0,1 км.
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	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, пос. Рускеала
	Воздушная, от ТП-517,
1961 год ввода в эксплуатацию,
напряжение 0,4 кВ, 
протяженность 1,2 км.
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	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, пос. Рускеала
	Кабельная, от ТП-517,
напряжение 0,4 кВ, 
протяженность 0,06 км.
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	Трансформаторная   подстанция № 197
	Сортавальский муниципальный район, пос. Партала
	С трансформатором ТМ-400-10/0,4 кВ,
балансовая стоимость 568886,00 руб.
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	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, пос. Партала
	Кабельная, от ТП-197,
напряжение 10 кВ.
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	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, пос. Партала
	Кабельная, от ТП-197,
напряжение 0,4  кВ.
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	Линия электропередач
	Сортавальский муниципальный район, пос. Кааламо
	Кабельная, от ТП-2,
напряжение 0,4 кВ, 
протяженность 1,0355 км.
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	Трансформаторная   подстанция 
	Сортавальский муниципальный район, пос. Кааламо (водоочистные сооружения)
	1989 год постройки, 

балансовая стоимость 120133,00 руб.
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	Трансформаторная   подстанция 
	Сортавальский муниципальный район, пос. Кааламо (водозабор)
	2014 год постройки, 

балансовая стоимость 473000,00 руб.
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